## Hoja1
CENTROS COMPACTOS DE TRANSFORMACIÓN PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A LAS ESTACIONES DE LA LÍNEA ROCA EN EL TRAMO AVELLANEDA - LA PLATA
Item | Descripción | Un. | Cantidades
|  |  | Sarandí | Va.Domínico | Wilde | Don Bosco | Bernal | Quilmes | Ezpeleta | Berazategui | Platanos | Hudson | P.Iraola | Va.Elisa | City Bell | Gonnet | Ringuelet | Tolosa | La Plata | Va.España | Ranelagh | Sourigues | Totales
1 | Centro de transformación de hormigón armado monobloque con capacidad hasta 315kVA y 13,2kV. Con dos espacios separados en su interior para alojar el transformador y las protecciones y maniobras en BT. Accesos independientes a ambos espacios. Fabricación según normas IEC 61330 y UNE 1303A. Tipo Chango 315 de Autotrol o similar | gl. |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 17
2 | Centro de transformación de hormigón armado monobloque con capacidad hasta 315kVA y 13,2kV. Con tres espacios separados en su interior para alojar celdas de MT, el transformador y las protecciones y maniobras en BT. Accesos independientes a ambos espacios. Fabricación según normas IEC 61330 y UNE 1303A. Tipo Chango MTB de Autotrol o similar | gl. | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 3
3 | Celda prefabricada modular compacta de uso interior de envolvente metálica s/IEC298 apta para 13,2kV. Función: unidad para la conexión de cables de entrada. Tipo GAM2 de Schneider electric SM6 24kV o similar | gl. | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 3
4 | Celda prefabricada modular compacta de uso interior de envolvente metálica s/IEC298 apta para 13,2kV. Función: unidad de maniobra y protección. Tipo QM de Schneider electric SM6 24kV o similar | gl. | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 3
5 | Fusible HHC para celda tipo QM | gl. | 3 |  |  |  |  | 3 | [10 empty] | 3 |  |  |  | 9
6 | Transformador trifásico de distribución de aislación seca. Potencia 40kVA (13,2/0,4-0,231kV). Conexión Dyn11. Conmutador 5 posiciones (+/-5%) s/norma IRAM | gl. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 12
7 | Transformador trifásico de distribución de aislación seca. Potencia 63kVA (13,2/0,4-0,231kV). Conexión Dyn11. Conmutador 5 posiciones (+/-5%) s/norma IRAM | gl. | 1 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5
8 | Transformador trifásico de distribución de aislación seca. Potencia 100kVA (13,2/0,4-0,231kV). Conexión Dyn11. Conmutador 5 posiciones (+/-5%) s/norma IRAM | gl. | [5 empty] | 1 |  | 1 | [12 empty] | 2
9 | Transformador trifásico de distribución de aislación seca. Potencia200kVA (13,2/0,4-0,231kV). Conexión Dyn11. Conmutador 5 posiciones (+/-5%) s/norma IRAM | gl. | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1
10 | Tablero de BT formado por 2 seccionadores fusibles bajo carga tripolares de apertura por fase NHT02 400 marca Pfisterer o similar, gabinete, barras, conexionado, accesorios. | gl. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20
11 | Kit de 3 terminales para cable de MT tipo interior, marca 3M QT II modelo 5623 código 45682 | gl. |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 17
Nota: | Los centros compactos de transformación se entregarán armados incluyendo:
> cables y terminales de BT para interconexión del transformador y tablero de BT
> cables y terminales de MT para interconexión entre el transformador y celdas de MT
> puerta de acceso a transformador para maniobra exterior
> puerta de acceso a tablero de BT para maniobra exterior
> puerta de acceso a tablero de MT para maniobra exterior
> sistema de iluminación interior normal y de emergencia
> sistema de puesta a tierra interior
> cerrojos de puertas homologadas por el ENRE
> montaje electromecánico en fábrica del equipamiento interno TBT/Transformador
> soporte técnico in situ para instalación y puesta en servicio
Los precios cotizados deben ser con los CCT puestos en obra
Se deberán entregar los protocolos de ensayo de cada Centro Compacto de Transformación terminado.